## 整体生产线
山东晨鸣纸业集团沼气发电机外售清单
序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 厂家 | 数量
1 | 发动机 | H16V190ZLZ-2 | 1000GF-N型沼气发电机组 功率：1200KW 额定功率：1000KW 转速：1000转 额定电流：1804A 编号：2011.1834 出厂日期：2011.8 | 济南柴油机股份有限公司 | 2
2 | 发电机 | 1FC6564-6LA42-2 | 转速：1000转 额定电压：400V 额定功率：1500KVA 额定电流：2156A 出厂日期：2010.11 | 柳州佳力新电机有限公司 | 2
3 | 气体发动机控制屏 | GPL1000A-13Q | 额定电压：400V 额定电流：1804A 额定功率：1000KW 出厂日期：2011.07 | 济南中油西瓦克电气控制设备有限公司 | 2
4 | 发电机组低压输出柜 | GPL4000A-5 | 额定电压：400V 额定电流：4000A 出厂日期：2011.08 | 济南中油西瓦克电气控制设备有限公司 | 1
5 | 移动式硅整流启动电源柜 | YGQ-02 | 交流输入电压：380V 启动最大输出电流：2000A 直流输出电压：36V 出厂日期：2011.07 | 济南中油西瓦克电气控制设备有限公司 | 1
6 | 干式变压器 | SCB10-3150/10.5 | 额定容量：3150KVA 额定电压：10.5/0.4KV 绝缘耐热等级：F级 制造日期：2011年11月 | 南京大全变压器有限公司 | 1
7 | 高压柜（进线柜） | KYN28A-12 | 额定电流：250A 额定电压：10KV 防护等级：1P4X 额定开断电流：31.5KA 编号：120312 | 山东捷远电气股份有限公司 | 1
8 | 高压柜（出线柜） | KYN28A-12 | 额定电流：250A 额定电压：10KV 防护等级：1P4X 额定开断电流：31.5KA 编号：120313 | 山东捷远电气股份有限公司 | 1
9 | 计量柜 | KYN28A-12 | 额定电流：250A 额定电压：10KV 防护等级：1P4X 额定开断电流：31.5KA 编号：120314 | 山东捷远电气股份有限公司 | 1
10 | 智能直流控制屏 | DPMZ-58/220 | 附加相关图纸 | 济南创捷工业控制技术有限公司 | 1
11 | 三叶罗茨风机 | LSR-150 | 流量：18.30m³/min 升压：9.8kpa 转速：1180r/min | 山东鲁铭风机有限公司 | 2
12 | 散热器总成 | 8616.CT3(1000KW) | 方式：风冷 尺寸：7800*2400*2000（长*宽*高） 散热铜管：无缝铜管（TP2) 散热带：4045/3003复合铝 | 河南省平原水箱有限公司 | 2
13 | 预热回收系统 | REQ-300 | 产品编号：11-433制造日期：2011年10月 容积：5.5m³ 包括：循环水泵（一用一备）、水箱，自动控制系统 | 天津市津宝北合锅炉铺机厂 | 1
14 | 玻璃钢管道 | DN300 | 壁厚：10mm | 江苏龙泽源公司 | 50米
15 | 发电机到控制屏电缆 | ZR=YJV=1KV | 3*300 1*150MM2 | 安徽宏源电缆集团有限公司 | 100米

## 专用工具
专用工具清单
序号 | 代号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 3012.42.10X | 缸套扒子 | 件 | 1
2 | 3012.42.20X | 水泵叶轮扒子 | 件 | 1
3 | 3012.42.30X | 拆卸气缸盖液压拉伸器 | 件 | 1
4 | DBD0.8 | 电动泵 | 件 | 1
5 | 3012.42.40X | 拆卸曲轴液压拉伸器 | 件 | 1
6 | 3012.42.100X | 活塞环装卸钳 | 件 | 1
7 | B3012.42.10 | 滤芯拆卸工具部分 | 件 | 1
8 | 12V.42.10 | 研磨阀胶皮碗部件 | 件 | 1

## 发动机组备件
发动机主要零部件清单
序号 | 名称 | 产地 | 型号(代号） | 数量（件）
1 | 机油泵 | 重庆 | 6016-17-00 | 2
2 | 水泵 | 荣成 | 6016.22D.00 6016.22G.00 | 4
3 | 增压器 | XAC1022,10235 ABB | TPS48-F31 | 4
4 | 中冷器 | 南通申通 | STKLQ-50-00 | 2
5 | 综合监控仪 | 济南柴油机厂 | JCC06 | 2
6 | 电动马达 | 上海迪克斯 | S01-39208 | 2
7 | 温度自动调节器 | 南京 | LH3X-50 | 2
8 | 阻火器 | 济南柴油机厂 | DN300 | 2
9 | 预供油泵 | 济南柴油机厂 | 307.54.00 | 2
10 | 离心滤清器 | 济南柴油机厂 | 3008.19.00 | 4
11 | 电磁阀 | 上海菡尔佳泵阀有限公司 | ZCM-KESW | 2
12 | 消音器部件 | 济南柴油机厂 | 8612.73.00B | 2
13 | 蓄电池 | 青州飞达科技 | 8412.80.60 | 8
14 | 排气管部件 | 济柴柴油机厂 | 8616C.09.01 | 2
以上备件数量为2台机组所共有数量